## Slide 1: 精准医学时代的磁共振成像中的数学问题
雷 皓
武汉磁共振中心
波谱与原子分子物理国家重点实验室
中国科学院武汉物理与数学研究所

## Slide 2: 影像学是当前疾病诊断最有力的工具之一

## Slide 3
个体化，非定量
定量化，非个体化
传统的影像诊断

## Slide 4
Ernest Hemingway
Vincent van Gogh
Winston Churchill
犀利哥
双相型障碍
Bipolar disorder

## Slide 5
精准医学（AI）时代的影像诊断

## Slide 6
个体化、定量信息的获取
机器（辅助）诊断
大数据

## Slide 7
影像特征/标志物/表型
信号强度变化
参数化组织性质的变化
体积及形态学变化
什么是目前AI还做不到的？
病理、病生理机制
（基因、分子、细胞、代谢）
？
(鉴别)诊断
疗效评估
预后
逆问题
基于信息的
决策过程？

## Slide 8
Neurology Neurology, 2002, 58:265-271.

## Slide 9
高信息量影像学数据的快速、廉价获取
面向精准医学的影像学研究的关键问题（1）
MRI：提高成像速度
CT：降低辐射剂量
减少测量值

## Slide 10
多通道相控阵线圈
图像重建
基于硬件的加速成像

## Slide 11
基于压缩感知（Compressed Sensing）的加速成像
如果采集的信号满足以下两个条件，则可通过合适的重建算法（如凸优化等）实现从相对较少的测量值还原出原来整个欲得知的信号。
  信号是稀疏的或经正交变换后是稀疏的；
  采样矩阵为随机、非相干
Full Sampling
10%K空间欠采样
由欠采样数据重建图像
（左）常规方法
（右）压缩感知
Lustig M., Donoho DL and Pauly JM, 2006.

## Slide 12
压缩感知为优化快速成像策略提供了数学理论基础
K空间
稀疏域
图像
数学理论指导下的K空间欠采样规则
图像重建算法选择
N
K<<N2
M ≈ K logN2 << N2
N
N
N

## Slide 14
Finally, he speaks. The compressed sensing breakthrough "still impresses me the most", he says. "Most of what I do does not save lives."

## Slide 15: 个体影像学数据中参数化信息的定量提取与分析
Hagmann et al., PLoS One, 2007.
面向精准医学的影像学研究的关键问题（2）
Neuroimage, 87:199-208, 2014.
亚像素水平
的信息
系统水平
的信息

## Slide 16
Neuroimage, 87:199-208, 2014.
定量参数获取 --- 亚像素水平
影像特征/标志物/表型
信号强度变化
参数化组织性质的变化
体积及形态学变化
病理、病生理机制
（基因、分子、细胞、代谢）
逆问题
数学建模

## Slide 17
Hagmann et al., Plos Biology; 2008
定量参数获取 --- 系统/网络水平
像素水平信息的整合

## Slide 18
  节点
  边
  有向/无向
  度
  路径长度
  聚集系数
  连接密度/代价
  Hub 节点
  Rich Club性质
  全局效率
  局部效率
  ……
定量参数获取 --- 系统/网络水平
Fox et al., PNAS, 2005

## Slide 19
吸烟与脑网络属性
全局效率
(path)
局部效率
(clustering)
Addict Biol, 20:809-19, 2015.

## Slide 20
图像配准、分割 （流体几何、模式识别、聚类）
数据建模 、模型选择、数据拟合
病态性条件下的逆问题求解
计算机图形学 （图像、信息的显示）
生物信息学
生物统计学
时间分辨的网络构建
网络的演化及其动力学性质
网络拓扑性质、稳定性、鲁棒性
影像学数据信息提取相关的数学问题

## Slide 21
图像配准的数学本质：目标函数（图像相似性度量）的优化
Objective function
Most probable solution (global optimum)
Local optimum
Local optimum
Value of parameter
图像配准
如何定义目标函数？
如何高效、快速实现优化？

## Slide 22
NMR in Biomedicine. 2017;e3762

## Slide 23: 扩散加权磁共振成像
分子1
分子2
分子 3
扩散敏感加权
信号衰减
不同分子的扩散路径不同
在扩散敏感梯度作用下，不同的扩散路径造成不同的相位积累
一个像素中，具有不同相位的各个分子的磁共振信号之间矢量叠加
扩散越快/扩散加权越重，像素内信号强度下降越多

## Slide 24
自由扩散、受限扩散与扩散各向异性
D(||)= 1.3*10-5 cm2/s
D(⊥)= 0.4*10-5 cm2/s

## Slide 25
扩散梯度方向
扩散梯度方向
胼胝体纤维束
解剖结构像
扩散加权像
扩散加权像
扩散加权信号强度依赖于扩散梯度方向

## Slide 26
扩散方向分布函数
数学建模
数据拟合
O‘Donnell et al, NMR Biomed, DOI: 10.1002/nbm.3805, 2018.
扩散函数参数化
图形显示
统计比较
加权方向
加权大小

## Slide 27: 背后的数学---模型选择与逆问题求解
选取一定的qk, 实验测得S(qk,t)，求解p(R|t)
信号
位置几率函数
实验参数

## Slide 28: 数学家的解决方案
Fast analytic ODF computation

## Slide 29
假设单像素内水分子的扩散行为符合高斯分布
扩散张量
医生的解决方案

## Slide 30: 医生的解决方案

## Slide 31: 扩散峰度（Kurtosis）成像-DKI
NMR Biomed, 23: 836–848, 2010.
J Magn Reson Imaging, DOI: 10.1002/jmri.25380, 2016.

## Slide 32: “高阶”扩散成像方法与数据拟合算法
多个张量叠加模型
多阶张量模型
球面去卷积 (CSD)
HARDI
NODDI
Q-ball
扩散光谱成像（DSI）
Tensor-valued diffusion encoding
更多/更高的b值
更多的扩散加权方向
更复杂的先验组织模型
更多的组织信息
定量的组织信息
更长的成像时间
更高的成像仪硬件要求
更多的计算需求

## Slide 33
面向精准医学的影像学研究的关键问题（3）
从图像（信息）到诊断（决策）

## Slide 34
Science, 338:1202-1205, 2012.
Spaun
从图像到诊断-类脑智能

## Slide 35
“… … (both) the brain and the internet have been selected for high efficiency of information transfer, economical wiring cost, rapid adaptivity or evolvability of function and robustness to physical damage”
----- Ed Bullmore
大脑与互联网进化的趋同性

## Slide 36: 个体影像学数据中参数化信息的定量提取与分析
高信息量影像学数据的快速、廉价获取
数学
信息科学
+
精准
疾病诊断

## Slide 37
欢迎批评指正！